## баланс план на 21 г.
| Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН | [29 empty] | тыс. кВт.ч.
ОАО "Владимирский завод "Электроприбор"
план на 2021 год.
№ п.п. | Показатели | Принято регулирующим органом на 2019 год |  |  |  |  | Факт за 2019 год |  |  |  |  | Принято регулирующим органом на 2020 год |  |  |  |  | По данным организации на 2021 год |  |  |  |  | По данным организации на 1 полугодие 2021 года |  |  |  |  | По данным организации на 2 полугодие 2021 года |  |  |  |  | По данным экспертов на 2021 год |  |  |  |  | По данным экспертов на 1 полугодие 2021 года |  |  |  |  | По данным экспертов на 2 полугодие 2021 года
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 17000.0031 | 16992 | 0 | 17000 | 15272.28 | 14897.8233 | 14889.201 | 0 | 14897.721 | 13329.6901 | 17000.0033 | 16992 | 0 | 17000 | 15257.246 | 15508.2919 | 15500 | 0 | 15508.52 | 13903.2676 | 7769.0606 | 7765 | 0 | 7769.52 | 6981.5231 | 7738.9534 | 7735 | 0 | 7739 | 6935.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 16992 | 15272.28 | х | х | 0 | 14889.201 | 13329.6901 | х | х | 0 | 16992 | 15257.246 | х | х | 0 | 15500 | 13903.2676 | х | х | 0 | 7765 | 6981.5231 | х | х | 0 | 7735 | 6935.2685 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 16992 |  | х | х |  | 14889.201 |  | х | х |  | 16992 |  | х | х |  | 15500 |  | х | х |  | 7765 |  | х | х |  | 7735 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0 |  | х | х |  | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 15272.28 | х | х | х | х | 13329.6901 | х | х | х | х | 15257.246 | х | х | х | х | 13903.2676 | х | х | х | х | 6981.5231 | х | х | х | х | 6935.2685 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от филиала "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17000 | 16992 |  | 8 |  | 14897.721 | 14889.201 |  | 8.52 |  | 17000 | 16992 |  | 8 |  | 15508.52 | 15500 |  | 8.52 |  | 7769.52 | 7765 |  | 4.52 |  | 7739 | 7735 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 1272.0431 | 0 | 0 | 994.5 | 277.5431 | 1112.6273 | 0 | 0 | 870.0269 | 242.6004 | 1272.0633 | 0 | 0 | 994.534 | 277.5293 | 1160.2879 | 0 | 0 | 907.2484 | 253.0395 | 581.5806 | 0 | 0 | 454.5169 | 127.0637 | 578.9534 | 0 | 0 | 452.7315 | 126.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 7.4826 |  |  | 5.85 | 1.8173 | 7.4684 |  |  | 5.84 | 1.82 | 7.4827 |  |  | 5.8502 | 1.819 | 7.4817 |  |  | 5.85 | 1.82 | 7.4859 |  |  | 5.85 | 1.82 | 7.481 |  |  | 5.85 | 1.82 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 13747.96 |  |  | 733.22 | 13014.74 | 0 |  |  |  |  | 13747.94 |  |  | 733.22 | 13014.72 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 13785.196 | 0 | 0 | 698.004 | 13087.192 | 1980 | 0 | 0 | 15 | 1965 | 14348.004 | 0 | 0 | 698.004 | 13650 | 7187.48 | 0 | 0 | 333.48 | 6854 | 7160 | 0 | 0 | 351 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | собственное потребление | 0 |  |  |  |  | 11995.48 |  |  | 681.48 | 11314 | 1980 |  |  | 15 | 1965 | 11051.48 |  |  | 681.48 | 10370 | 5534.48 |  |  | 333.48 | 5201 | 5520 |  |  | 351 | 5169 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | потребителям, присоединенным к сети | 1980 |  |  |  | 1980 | 1789.716 |  |  | 16.524 | 1773.192 | 0 |  |  |  |  | 3296.524 |  |  | 16.524 | 3280 | 1653 |  |  |  | 1653 | 1640 |  |  |  | 1640 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в филиал "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.4. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -0.0031444 |  | 0 | 0 | 1.3642e-12 | -0.10227 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0033047 |  | 0 | 0 | 1.3642e-12 | 0.22811 |  | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.45936 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046613 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Терешин С.А.

## мощность план на 21 г.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения
ОАО "Владимирский завод "Электроприбор"
план на 2021 год.
МВт
№ п.п. | Показатели | По данным организации на 2021 год |  |  |  |  | По данным экспертов на 2021 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 4.7705 | 4.288 | 0 | 4.295 | 3.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 4.288 | 3.6737 | х | х | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 4.288 |  | х | х |  | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 3.6737 | х | х | х | х | 0
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от филиала "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 4.295 | 4.288 |  | 0.007 |  | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери мощности в сети | 0.25682 | 0 | 0 | 0.25126 | 0.0055584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 5.3834 | 0 | 0 | 5.85 | 0.1513 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0.477 |  |  | 0.32 | 0.157 | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 4.0367 | 0 | 0 | 0.05 | 3.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | собственное потребление | 2.0089 |  |  | 0.05 | 1.9589 | 0
4.2. | потребителям, присоединенным к сети | 2.0278 |  |  |  | 2.0278 | 0
4.3. | переток в филиал "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0 |  |  |  |  | 0
4.4. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | -1.8041e-16 | -0.47552 |  | 0 | 0 | 0 | 0